|  | Jawor, dn. 03-03-2021 |
| --- | --- |

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 03.03.2021

Pytanie 1

W związku z odpowiedzią inwestora dopuszczającą inną lokalizację silników czy inwestor będzie wymagał wykonania pełnego zakresu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji i ekspertyz budowlanych konstrukcji budynku pierwotnie wskazanego jako miejsce lokalizacji przedmiotowych silników.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał wykonania pełnego zakresu SIWZ z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych w formie pytań.

Pytanie 2

Czy inwestor podtrzymuje konieczność wykonania projektu budowlanego przebudowy istniejących pomieszczeń na dyspozytornię i część biurową.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie  3

Czy inwestor podtrzymuje w takim przypadku konieczność wykonania analizy akustycznej budynku pierwotnie wskazanego jako miejsce lokalizacji przedmiotowych silników

Odpowiedź:

Analizę akustyczną należy wykonać dla lokalizacji urządzeń emitujących znaczący hałas.