Znak sprawy: CJ/4/2025	Załącznik Nr 8

Przedmiot zamówienia:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV dla kotłowni zlokalizowanej przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Ciepło-Jawor Sp. z o.o.

ul. S. Moniuszki 2a, 59-400 Jawor

Dane dotyczące Wykonawcy:

(w przypadku, gdy: oferta składana jest przez Wykonawców występujące wspólnie należy podać poniższe dane wszystkich Wykonawców)

Nazwa:

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….……

Adres/ulica/Nr/kod pocztowy:

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Zakres i okres gwarancji

Niniejszy załącznik będzie załącznikiem do Umowy z Wykonawcą

- Gwarancja - uwagi ogólne

  - Wykonawca udziela gwarancji na całość wykonanych prac  w zakresie i terminach określonych w niniejszym dokumencie oraz Umowie.

  - Gwarancje obejmują wszystkie Materiały, Urządzenia i Instalacje wchodzące w zakres budowy przyłącza elektroenergetycznego.

  - Wykonawca gwarantuje i potwierdza, że :

    - dostarczone i zamontowane w ramach budowy przyłącza Urządzenia i  Instalacje  są fabrycznie nowe;

    - przyłącze elektroenergetyczne zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami, normami, przepisami BHP i P.POŻ, zgodnie z Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska i inn.

    - wykona Dokumentację powykonawczą zgodnie z najlepszą praktyką inżynierską oraz, że przyłącze elektroenergetyczne będzie wykonane w najlepszym standardzie jakościowym.

    - wszystkie dokumenty przedłożone Zamawiającemu będą kompletne i zgodne ze stanem rzeczywistym przyłącza.

  - Gwarancja obejmuje zobowiązanie do jak najszybszego naprawienia całkowicie na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy minimalnym okresie wyłączenia przyłącza,

wszelkich błędów, jakie pojawiają się w okresie gwarancji i usunięcia wszelkich wad, które można przypisać w szczególności:

- defektom zastosowanego materiału

- przetwarzaniu różnych zmontowanych części

- nieprawidłowemu montażowi

- ujawnieniu ukrytych defektów jakiegokolwiek rodzaju

- Gwarancje wykonania

  - Uwagi ogólne

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji wykonania przyłącza kablowego elektroenergetycznego oraz, że rozwiązania zastosowane w ramach realizacji będą spełniać wszystkie krajowe i europejskie przepisy bezpieczeństwa .

    - W okresie Gwarancji Wykonawca będzie pisemnie odpowiadał w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadliwej pracy Urządzenia, Instalacji lub przyłącza.

    - Wykonawca do usuwania usterek będzie używał kabla elektroenergetycznego nabywanego bezpośrednio od producenta.

    - W okresie Gwarancji wady będą usuwane, w tym kabel elektroenergetyczny będzie dostarczany, nieodpłatnie z wyłączeniem sytuacji, gdy wyłączną przyczyną  wady będzie nieprawidłowa, niezgodna z przekazaną dokumentacją lub szkoleniami eksploatacja przyłącza, działanie lub zaniechania osób trzecich, działanie siły wyższej, inne przyczyny niezależne od Wykonawcy. W takiej sytuacji koszty usunięcia wady i dostarczenia części ponosić będzie Zamawiający. Wykonawca nie odpowiada za wady, które powstały z przyczyn od niego niezależnych o ile przedstawi odpowiednie uzasadnienie.

  - Roboty budowlane

    - Wykonawca gwarantuje, że Roboty budowlane będą wykonane zgodnie z najlepszą sztuką inżynierską i zgodnie z założonym Harmonogramem. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie roboty montażowe i 24 miesięcznej na prace związane z odtworzeniem terenu/nawierzchni,

    - Przy odbiorze końcowym Robót Budowlanych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że wykonane Roboty budowlane są wolne od wad 
i wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą inżynierską .

    - Wszystkie zgłoszone usterki w czasie realizacji Robót budowlanych będą usuwane niezwłocznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie przekraczających jednak 7 dni, o ile Zamawiający nie wyrazi uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody na dłuższy termin naprawienia usterki.

  - Komponenty

    - Wykonawca gwarantuje, że wszystkie, dostarczone w ramach realizacji przyłącza elektroenergetycznego  komponenty  są nowe i pochodzą od producentów, których produkty są sprawdzone pod względem jakości i będą posiadały świadectwa pochodzenia.

    - Wykonawca zagwarantuje, że, dostarczy certyfikaty, DTR, atesty Urządzeń i Instalacji oraz tam gdzie jest to wymagane dopuszczenia do stosowania w Polsce .

    - Wykonawca zagwarantuje ,że dostarczone Urządzenia i Instalacje są zaawansowane technologicznie i nie są prototypami.

  - Materiały

    - Wykonawca gwarantuje, że Materiały zastosowane przy budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty zgodne z polskimi przepisami.

    - Zastosowane materiały będą nowe i o odpowiedniej jakości,

- Okres i warunki ogólne gwarancji

  - Uwagi ogólne

    - Bieg terminu okresu Gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru końcowego robót,

    - W przypadku, gdy co innego nie wynika ze szczególnych zapisów Umowy, pod pojęciem okresu Gwarancji należy rozumieć okres 60 miesięcy na roboty montażowe i 24 miesięcy na prace związane z odtworzeniem terenu/nawierzchni,

    - Jeżeli w okresie Gwarancji wystąpi usterka, wada lub awaria w pracy przyłącza lub jego części, wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy usterki na zasadach poniższych na własny koszt.

    - O występującej usterce, wadzie lub awarii Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni w formie pisemnej reklamacji. Wykonawca w okresie Gwarancji w ciągu 3 dni roboczych od protokolarnej weryfikacji usterki, wady lub awarii będzie zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz decyzji dotyczącej działań związanych z usuwaniem usterki, wady lub awarii. Wykonawca w okresie Gwarancji bezpłatnie dostarczy części niezbędne do usunięcia usterki, wady lub awarii.

    - W przypadku wymiany Urządzenia lub Instalacji na nowe bieg okresu Gwarancji dla tego Urządzenia lub Instalacji będzie biec od terminu jego ponownego uruchomienia (po zmodyfikowaniu, wymianie na nowe).

    - W przypadku, gdy w okresie Gwarancji Wykonawca nie będzie w stanie usunąć wady lub awarii i powiadomi o tym Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo według swego uznania usunąć , wadę lub awarię lub zlecić jej naprawienie podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wykonawcy, przy czym podmiot zewnętrzny, któremu Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy musi posiadać odpowiednie, udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zleconych prac.